## Portada
Smart Hospitals
Herramienta Lista de Chequeo Verde
SISTEMA PARA REGISTRO DE EVALUACIÓN
OBJETIVO | Sistematizar y dar seguimiento a la implementación de acciones e intervenciones sostenibles en hospitales para mitigar los efectos de los desastres exacerbados por el cambio climático.
ALCANCE | Aplicación de la lista verde en hospitales de baja y mediana complejidad en los países de América del Sur y Centroamérica.
NOMBRE DEL HOSPITAL:
CIUDAD Y PAÍS:
NOMBRE DEL EVALUADOR:
FECHA DE EVALUACIÓN:
BREVE RESUMEN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA:
INSTRUCCIONES:
Las celdas que requieren respuesta están marcadas en gris.
Seleccionar de la lista desplegable una respuesta para cada una de las preguntas: Sí, No o N/A, según corresponda. Todas las preguntas deben ser respondidas. En el caso de que alguna pregunta no aplique al hospital, detallar las razones en la columna 'Comentarios'. Registrar el método usado para verificación de la información recopilada o la fuente de la información en la columna 'Método de verificación'. La pestaña Resultados despliega el informe de la evaluación en base a las respuestas proporcionadas.

## Formulario
Smart Hopitals
Herramienta de Lista de Chequeo Verde
SISTEMA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN
LISTA DE CHEQUEO VERDE
Categorías | Subcategorías | # | Preguntas | Respuesta | Ponderación de la pregunta | Puntuación obtenida | Contribución al total de puntos | Método de verificación | Observaciones
1. Gobernanza | 1.1 Dirección | 1 | ¿El hospital cuenta con políticas o estrategias sostenibles en concordancia con las normas nacionales o internacionales, según su disponibilidad? |  | 1 | 0 | 1
|  | 2 | ¿El hospital cuenta con un plan de gestión ambiental vigente que operativice las políticas o estrategias sostenibles? Por ejemplo: gestión del agua, energía, residuos, alimentos, etc. |  | 1 | 0 | 1
|  | 3 | ¿El hospital cuenta con un equipo de trabajo o responsables encargados de planear, implementar, monitorear y comunicar los avances de la política o estrategia sostenible? |  | 1 | 0 | 1
| 1.2 Sistemas | 4 | ¿El hospital difunde su estrategia de comunicación con el personal para reducir el impacto ambiental del hospital, el cambio climático y su relación con el riesgo de desastres? Por ejemplo: mediante campañas de sensibilización, capacitación, socialización, puesta en marcha y evaluación de resultados. |  | 1 | 0 | 1
|  | 5 | ¿El hospital ha realizado una Evaluación Estratégica de Riesgo de Desastres que incluya el análisis de amenazas derivadas del cambio climático? Por ejemplo: olas de calor, inundaciones, sequías, frentes fríos, tormentas y otros eventos climáticos extremos más frecuentes y más severos. |  | 1 | 0 | 1
|  | 6 | ¿El resultado de la Evaluación Estratégica de Riesgo de Desastres, incluido el análisis de amenazas derivadas del cambio climático, ha sido incorporado en el Plan de Respuesta del Hospital? |  | 1 | 0 | 1
|  | 7 | ¿El resultado de la Evaluación Estratégica de Riesgo de Desastres, incluido el análisis de amenazas derivadas del cambio climático, ha sido incorporado en el Plan de Recuperación del Hospital? |  | 1 | 0 | 1
| 1.3 Financiamiento | 8 | ¿El hospital asigna un presupuesto para la implementación del plan de gestión ambiental que permita ejecutar intervenciones sostenibles para la mitigación del impacto ambiental? |  | 1 | 0 | 1
|  | 9 | ¿El hospital posee recursos para la respuesta ante emergencias climáticas que incluyan las intervenciones sostenibles? |  | 1 | 0 | 1
|  | 10 | ¿El hospital posee recursos para la recuperación temprana ante emergencias climáticas que incluyan las intervenciones sostenibles? |  | 1 | 0 | 1
2. Agua | 2.1 Planificación de gestión integral del uso eficiente del agua | 11 | ¿El hospital incluye en el plan de gestión ambiental el uso eficiente del agua que abarca las condiciones existentes de uso, las metas de reducción y las acciones específicas por áreas o servicios para alcanzar esas metas, y lo reporta mediante un informe anual? |  | 1 | 0 | 1
|  | 12 | ¿Se sensibiliza a los funcionarios, el personal y los pacientes sobre el uso eficiente del agua? |  | 2 | 0 | 2
|  | 13 | ¿Se monitorea y analiza el consumo mensual de agua para detectar variaciones en el consumo y ejecutar intervenciones oportunas? |  | 1 | 0 | 1
| 2.2 Eficiencia en el uso del agua | 14 | ¿Al menos el 50% de los equipos instalados en el hospital usan eficientemente el agua? Por ejemplo: lavadoras de ropa y lavaplatos de bajo consumo o inodoros de bajo caudal o caudal dual para sólidos y líquidos o equipos con un límite de caudal establecido. |  | 2 | 0 | 2
|  | 15 | ¿Se ha instalado al menos el 50% de accesorios de bajo consumo de agua en el hospital para evitar el desperdicio, en los casos en que sea posible? Por ejemplo: grifos con aireadores, llaves de agua con cierre automático o sensores, para limitar el caudal de agua. |  | 2 | 0 | 2
|  | 16 | ¿Al menos el 50% de los servicios que usan grandes cantidades de agua cuentan con equipos o procedimientos que utilicen el agua en forma eficiente? Por ejemplo: esterilizadores centrales, autoclaves para residuos sólidos, calentadores de agua, sistemas de vacío, sistemas de tratamiento de agua para diálisis renal y equipos de laboratorio. |  | 1 | 0 | 1
|  | 17 | ¿El hospital recicla el condensado del vapor de las torres de enfriamiento, en caso de tenerlas? |  | 1 | 0 | 1
|  | 18 | ¿Si el hospital está ubicado en una zona lluviosa, se han instalado sistemas de captación de agua de lluvia con el objetivo de su reutilización? Por ejemplo: para irrigación, paisajismo o descarga de inodoros. |  | 1 | 0 | 1
|  | 19 | ¿Existen estrategias para minimizar el uso de agua en la limpieza de los ambientes hospitalarios? Por ejemplo: llevar una bitácora de control de la cantidad de agua usada, utilizar agentes de limpieza que no necesiten dilución, utilizar limpieza en húmedo cuando sea estrictamente necesario, no usar mangueras, contar con metas y planes anuales de reducción del agua, etc. |  | 1 | 0 | 1
|  | 20 | ¿En caso de existir áreas verdes, se utilizan técnicas de riego de esas áreas que usan eficientemente el agua? Por ejemplo: el riego por goteo, el uso de aspersores automáticos, o el uso de agua de lluvia. |  | 1 | 0 | 1
| 2.3 Aguas residuales | 21 | ¿El hospital trata las aguas residuales (ya sea en sitio o mediante un tercero), en concordancia con la normativa nacional? |  | 1 | 0 | 1
|  | 22 | ¿Se usa el agua tratada y recuperada? Por ejemplo: para descarga de inodoros, riego de áreas verdes, limpieza de exteriores o de vehículos, etc. |  | 1 | 0 | 1
|  | 23 | ¿Trata el agua residual contaminada por productos químicos procedente de laboratorios, quirófanos, urgencias o manejo de grasas, localmente o a través de un convenio de retiro, transporte y disposición final con organismos certificados para ello, previo a su disposición final, de acuerdo con la normativa vigente en el país? |  | 1 | 0 | 1
|  | 24 | ¿Tiene sistemas de captación y reutilización de aguas grises provenientes de lavamanos o duchas, para limpieza de exteriores o de vehículos? |  | 1 | 0 | 1
| 2.4 Mantenimiento | 25 | ¿Cuenta con un programa permanente de mantenimiento preventivo (incluida la sustitución por equipos o accesorios de bajo consumo) de la red hídrica del hospital que contenga planos actualizados, bitácoras y plan de mantenimiento? |  | 1 | 0 | 1
|  | 26 | ¿Se reparan inmediatamente (en menos de 24 horas) las fugas en la red hídrica, las instalaciones sanitarias y las fallas en equipos o accesorios (incluida la sustitución por equipos de bajo consumo)? |  | 1 | 0 | 1
3. Energía | 3.1 Planificación de gestión integral del uso eficiente de la energía | 27 | ¿El hospital incluye en el plan de gestión ambiental la utilización eficiente de la energía, que abarca las condiciones existentes de uso, las metas de reducción y las acciones específicas por áreas o servicios para alcanzar esas metas, y lo comunica mediante un informe anual? |  | 1 | 0 | 1
|  | 28 | ¿Se sensibiliza a los funcionarios, el personal, los pacientes y los visitantes del hospital sobre el uso eficiente de la energía? |  | 2 | 0 | 2
|  | 29 | ¿Ha realizado una auditoría energética o ha implementado alguna herramienta para medir el consumo energético del hospital y proponer metas de reducción? |  | 2 | 0 | 2
|  | 30 | ¿Se monitorea y analiza el consumo mensual de energía para detectar variaciones en el consumo y ejecutar intervenciones oportunas? |  | 1 | 0 | 1
| 3.2 Energía renovable | 31 | ¿Se usa al menos una fuente de energía renovable, aislada de la red eléctrica nacional, según lo permitan las condiciones del hospital? (Esto puede depender de la disponibilidad de espacio y seguridad estructural de pisos, paredes y techos, ubicación geográfica, circunstancias meteorológicas, políticas e incentivos energéticos nacionales, etc.) |  | 2 | 0 | 2
|  | 32 | ¿Cuenta con generadores de electricidad de reserva a base de fuentes limpias (solar, eólica o hidroeléctrica) o combustibles menos contaminantes (gas natural)? |  | 2 | 0 | 2
|  | 33 | ¿Se utilizan calentadores solares de agua para suplir de agua caliente al hospital? |  | 1 | 0 | 1
| 3.3 Eficiencia energética | 34 | ¿Al menos el 50% de la iluminación del hospital procede de tecnología LED, solar u otra alternativa con bajo consumo de energía? |  | 2 | 0 | 2
|  | 35 | ¿Ha instalado el hospital sistemas de iluminación con sensores de presencia o sistemas de apagado y encendido automático programado en pasillos, baños o en zonas exteriores no críticas (aquellas que no representen un riesgo en la seguridad), en al menos el 50% de estos espacios? |  | 1 | 0 | 1
|  | 36 | ¿Se utilizan sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (CVAA) de alta eficiencia energética, en al menos el 50% del hospital? Por ejemplo: con clasificación energética A, B o C, o alta relación de eficiencia energética REE, o equipos ECO, según el caso. |  | 2 | 0 | 2
|  | 37 | ¿Al menos el 50% de los equipos informáticos y electrodomésticos se califican como de alta eficiencia energética (clasificación energética A, B o C)? |  | 1 | 0 | 1
|  | 38 | ¿Al menos el 50% de los equipos médicos son eficientes en el uso de la energía? Por ejemplo: equipos de diagnóstico, terapéuticos, biomédicos, etc., certificados como tal según el fabricante. |  | 1 | 0 | 1
|  | 39 | ¿Al menos el 50% de los equipos industriales son eficientes en el uso de la energía? Por ejemplo: ascensores, sistemas de climatización central, equipos electromecánicos, bombas de agua, equipos de agua caliente y vapor, etc. |  | 1 | 0 | 1
|  | 40 | ¿Al menos el 50% de equipos informáticos optimizan el uso de energía? Por ejemplo: equipos en modo inactivo o ahorro de energía o monitores de computadoras de bajo consumo cuando no están siendo usados. |  | 1 | 0 | 1
| 3.4 Fuentes naturales de energía | 41 | ¿Se aprovecha el ingreso de la luz solar para reducir la necesidad de iluminación artificial durante el día, en al menos una zona no crítica del hospital? Por ejemplo: mediante ventanas, tragaluces o claraboyas, o fotoceldas que controlen el encendido de las luces según la cantidad de luz solar disponible. |  | 1 | 0 | 1
|  | 42 | ¿Se utilizan la brisa y el viento de las ventanas o puertas para proveer ventilación natural en el hospital, en al menos una zona no crítica, en lugar de aires acondicionados y ventiladores eléctricos, cuando sea posible? |  | 1 | 0 | 1
| 3.5 Uso de la energía | 43 | ¿El hospital usa estrategias pasivas para mantener el confort térmico dentro de rangos de temperaturas durante todo el año, en zonas no críticas? Por ejemplo: mediante uso de termostatos configurados entre 21 a 24°C dependiendo la estación del año. |  | 1 | 0 | 1
|  | 44 | ¿Inspecciona y corrige las infiltraciones o fugas de aire en puertas y ventanas para evitar el desperdicio de energía durante el funcionamiento de aires acondicionados, ventiladores y calefactores? |  | 1 | 0 | 1
| 3.6 Mantenimiento | 45 | ¿Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo (incluida la sustitución por dispositivos de bajo consumo) de todos los equipos conectados a la instalación eléctrica? |  | 1 | 0 | 1
|  | 46 | ¿Se reparan inmediatamente (en menos de 24 horas) las deficiencias en el funcionamiento de equipos o accesorios (incluida la sustitución por equipos de bajo consumo)? |  | 1 | 0 | 1
4. Gases de efecto invernadero | 4.1 Huella de carbono | 47 | ¿Se cuantifica anualmente la huella de carbono del hospital, como parte de la política sostenible, para planificar e implementar metas de reducción? |  | 2 | 0 | 2
| 4.2 Gases anestésicos | 48 | ¿Se cuenta con un plan, procedimiento operativo o estrategia para reducir el uso de gases anestésicos (por ejemplo: desflurano, isoflurano u óxido nitroso) y usar anestesia local o anestesia intravenosa total cuando sea posible? |  | 1 | 0 | 1
|  | 49 | ¿Cuenta con estrategias para capturar los gases anestésicos usados en la sala de operaciones o reciclar su uso? Por ejemplo: uso de máquinas de anestesia con proceso de reutilización. |  | 1 | 0 | 1
|  | 50 | ¿Existe un programa de mantenimiento de las máquinas de anestesia, los circuitos de respiración y los sistemas de depuración de gases residuales, a fin de minimizar el escape de gases anestésicos en los quirófanos? |  | 1 | 0 | 1
| 4.3 Refrigerantes | 51 | ¿Se han reemplazado (o eliminado) los dispositivos que contienen clorofluorocarbonos (CFC)? |  | 1 | 0 | 1
|  | 52 | ¿Se tiene un programa permanente de revisión y mantenimiento de equipos que usan refrigerantes para reducir la fuga/liberación de sustancias peligrosas a la atmósfera? |  | 1 | 0 | 1
5. Gestión de productos farmacéuticos y peligrosos | 5.1 Eliminación del mercurio | 53 | ¿El hospital está reemplazando o ha eliminado los dispositivos médicos, sustancias, reactivos, amalgamas y lámparas que contienen mercurio? |  | 1 | 0 | 1
| 5.2 Minimización de productos farmacéuticos y peligrosos | 54 | ¿El hospital cuenta con procedimientos establecidos para la adquisición, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos, para evitar un sobreabastecimiento? |  | 1 | 0 | 1
|  | 55 | ¿El hospital cuenta con procedimientos establecidos para la adquisición y distribución de productos peligrosos y químicos para evitar un sobreabastecimiento? Por ejemplo: productos tóxicos. |  | 1 | 0 | 1
| 5.3 Almacenamiento de materiales peligrosos | 56 | ¿Se almacenan e identifican los materiales y productos peligrosos en recipientes y se cierran correctamente para evitar derrames, según la normativa existente a nivel nacional o internacional? Por ejemplo: solventes. |  | 1 | 0 | 1
|  | 57 | ¿Se cuenta con protocolos para el almacenamiento y manipulación adecuada de sustancias radiactivas, según la normativa existente a nivel nacional o internacional? |  | 1 | 0 | 1
| 5.4 Uso de materiales peligrosos | 58 | ¿El hospital cuenta con estrategias para minimizar la utilización de agentes químicos de limpieza que puedan contaminar el ambiente (por ejemplo: solventes, desinfectantes con alto contenido de óxido de etilenglicol, etc.), por opciones más seguras y eficientes, según el área que lo requiera? |  | 1 | 0 | 1
|  | 59 | ¿Ha migrado el hospital (o está en proceso de migración) a sistemas de radiología digital para eliminar el proceso de revelado de placas? |  | 1 | 0 | 1
6. Gestión de residuos sólidos y líquidos (peligrosos y no peligrosos) | 6.1 Normativa | 60 | ¿El hospital tiene un programa o procedimiento para la gestión ambiental de los residuos hospitalarios que incluya: segregación, manipulación y almacenamiento, recolección (incluida la cuantificación y pesaje) y transporte para la disposición final de residuos (comunes, peligrosos, biológicos)? |  | 1 | 0 | 1
|  | 61 | ¿Se sensibiliza al personal sobre la importancia de la gestión de residuos (incluido el procedimiento para segregación, manipulación y almacenamiento, recolección y transporte para la disposición final de residuos)? |  | 1 | 0 | 1
|  | 62 | ¿Cuenta con planes de contingencia para el manejo de residuos comunes, peligrosos y biológicos, durante y después de emergencias por diversos orígenes (incluyendo las climáticas)? |  | 1 | 0 | 1
| 6.2 Residuos comunes o no peligrosos | 63 | ¿El hospital cuenta con un programa de separación y clasificación de residuos no peligrosos (que incluyan contenedores, señalética, normativa, disposición final, con enfoque de reciclaje y socialización)? |  | 1 | 0 | 1
|  | 64 | ¿El hospital gestiona la adecuada disposición final de los residuos alimenticios? Por ejemplo: para compost, en lugar de enviarlos a los desechos comunes. |  | 1 | 0 | 1
| 6.3 Residuos biológicos (infecciosos, punzocortantes y anatómicos) | 65 | ¿El hospital ha establecido una ruta de eliminación de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) hacia el lugar de almacenaje seguro? |  | 1 | 0 | 1
|  | 66 | ¿Al menos el 50% de procedimientos, equipos y mecanismos que utiliza el hospital para la gestión de residuos biológicos son amigables con el ambiente? Por ejemplo: procesos de incineración, uso de autoclavado o desactivación o procedimientos para la disminución de la peligrosidad de los residuos. |  | 1 | 0 | 1
|  | 67 | ¿El hospital cuenta con un almacenaje seguro de RPBI para la recogida previo a la disposición final? |  | 1 | 0 | 1
| 6.4 Residuos peligrosos (farmacéuticos, citotóxicos, químicos y radiactivos) | 68 | ¿Existen procedimientos establecidos que incluyan la señalización para separar los residuos peligrosos, y se ponen en marcha? |  | 1 | 0 | 1
|  | 69 | ¿El hospital cuenta con procedimientos, o los gestiona mediante un tercero, para la neutralización o desactivación de fármacos, de residuos radiactivos, o la disminución de la peligrosidad para el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos, según las normativas de gestión y manejo de residuos de la autoridad nacional respectiva? |  | 1 | 0 | 1
|  | 70 | ¿Se monitorea la fecha de caducidad de los productos farmacéuticos y se reduce su adquisición para evitar el sobrerracionamiento o aumento de residuos farmacéuticos? |  | 1 | 0 | 1
|  | 71 | ¿El hospital cuenta con un procedimiento para cumplir con las normas nacionales para desechar metales pesados contenidos en los dispositivos y accesorios médicos? Por ejemplo: mercurio en termómetros rotos, plomo en trajes contra la radiación desgastados, lámparas o baterías. |  | 1 | 0 | 1
| 6.5 Reducción, reutilización y reciclaje | 72 | ¿El hospital tiene un programa de reducción de uso de papel? Por ejemplo: imprimir a doble cara, imprimir solo cuando sea necesario, contar con historias clínicas digitales, etc. |  | 1 | 0 | 1
|  | 73 | ¿El hospital cuenta con un programa de separación y clasificación de los residuos reciclables acorde con la normativa nacional (que incluyan contenedores correctamente identificados y distribuidos en el hospital, señalética, normativa, disposición final y socialización)? |  | 1 | 0 | 1
|  | 74 | ¿El hospital prioriza la utilización de materiales biodegradables como papel, cartón o productos vegetales en lugar de plásticos de un solo uso y espuma de poliestireno, para servicios alimentarios? |  | 1 | 0 | 1
|  | 75 | ¿El hospital cuenta con un procedimiento de gestión de compras sostenibles que evite la adquisición de empaques de plástico de un solo uso, cuando sea posible? Por ejemplo: en el almacenamiento de alimentos o de instrumental médico, etc. |  | 1 | 0 | 1
|  | 76 | ¿El hospital recicla los residuos tales como papel, cartón, plásticos, envases de vidrio o metal, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales existentes? |  | 1 | 0 | 1
|  | 77 | ¿El hospital recicla los materiales textiles, aparatos electrónicos en desuso, mobiliario, tóner o baterías agotadas, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales existentes? |  | 1 | 0 | 1
7. Gestión de otros productos | 7.1 Ropa hospitalaria | 78 | ¿El hospital cuenta con un lineamiento para el uso de ropa desechable y de tela, según el caso? |  | 1 | 0 | 1
|  | 79 | ¿Se favorece el uso de la ropa de tela frente a la ropa desechable, en los casos en que sea posible? |  | 1 | 0 | 1
| 7.2 Alimentos | 80 | ¿El plan ambiental incluye procedimientos para la gestión de alimentos de acuerdo con la demanda variable de raciones? |  | 1 | 0 | 1
|  | 81 | ¿El hospital prioriza la compra de al menos el 50% de alimentos de fuentes locales, según su disponibilidad? |  | 1 | 0 | 1
|  | 82 | ¿El plan ambiental incluye acciones para reducir el desperdicio de alimentos? Por ejemplo: preguntar las preferencias por paciente y disponer de dietas personalizadas, etc. |  | 1 | 0 | 1
8. Transporte | 8.1 Reducción de emisiones | 83 | ¿Se realiza el mantenimiento programado de las ambulancias, vehículos administrativos y otros medios de transporte hospitalario que utilicen combustibles fósiles para el control de gases y la reducción de emisiones? |  | 1 | 0 | 1
|  | 84 | ¿Se prioriza la adquisición de vehículos que sean eficientes con el uso del combustible? Por ejemplo: aquellos que utilicen menos combustible para cubrir la misma distancia y función. |  | 1 | 0 | 1
|  | 85 | ¿Se cuenta con al menos un vehículo que utilice combustibles alternativos, biocombustibles, o sea eléctrico o híbrido, incluida la flota de ambulancias, que permita reducir la emisión de gases contaminantes? |  | 1 | 0 | 1
|  | 86 | ¿El hospital promueve la utilización de formas de transporte bajo en emisiones (por ejemplo: caminar o usar bicicleta, patinetas eléctricas, transporte público eléctrico u otros medios de transporte no contaminante), transporte público o uso compartido de vehículos, y cuenta con la infraestructura para su implementación (por ejemplo: estacionamiento seguro de bicicletas, áreas de carga para vehículos eléctricos, etc.)? |  | 1 | 0 | 1
|  | 87 | ¿Se prioriza el uso de materiales producidos localmente, en lugar de alternativas importadas, según la disponibilidad local, para disminuir las emisiones causadas por el transporte? Por ejemplo: materiales de construcción, productos alimentarios, textiles, insumos médicos, etc. |  | 1 | 0 | 1
9. Flora y fauna | 9.1 Flora y fauna | 88 | ¿El hospital cuenta con al menos un área verde o participa en algún programa de siembra de árboles externo? Por ejemplo: siembra en jardines exteriores, jardines verticales, huertos, techos o fachadas verdes, parques, terrenos, etc. |  | 1 | 0 | 1
|  | 89 | ¿El hospital prioriza la siembra de especies nativas que se adapten al terreno y el clima? |  | 1 | 0 | 1
|  | 90 | ¿El hospital siembra, protege y regenera sus áreas verdes sin afectar negativamente a la flora y la fauna de zonas aledañas? |  | 1 | 0 | 1
|  |  |  | TOTAL | 100 | 0 | 100

## Resultados
Smart Hospitals
Herramienta Lista de Chequeo Verde
INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO VERDE
Nombre del hospital: |  |  | 0
Ciudad y país: |  |  | 0 |  |  |  | Fecha de evaluación: |  |  | 0
Calificación del hospital |  |  |  | Resultado global de la evaluación
No |  |  |  | Total de puntos obtenidos | [7 empty] | 0
|  |  |  | Total máximo de puntos alcanzables | [7 empty] | 100
|  |  |  | Total máximo basado en las preguntas aplicables | [7 empty] | 100
|  |  |  | Total mínimo de puntos necesarios para la certificación (Mínimo = 70%) | [7 empty] | 70
|  |  |  | Puntaje final obtenido = Total real de puntos obtenidos / Total máximo de puntos | [7 empty] | 0%
100%
Recomendación general
El hospital no cumple con el componente verde. Se recomienda un enfoque en la implementación de componentes sostenibles clave, como punto de partida para que el hospital pueda ser verde a futuro.
menos de 70 | El hospital no cumple con el componente verde. Se recomienda un enfoque en la implementación de componentes sostenibles clave, como punto de partida para que el hospital pueda ser verde a futuro.
mas de 70 | El hospital cuenta con esfuerzos sostenibles necesarios para cumplir con el componente verde. Sin embargo, se recomienda que el establecimiento realice una evaluación anual del estado y los resultados de las implementaciones sostenibles. Además, se recomienda continuar implementando esfuerzos sostenibles para poder percibir mejores resultados, mayor sostenibilidad y ahorros en costos operativos.
Resultados de la evaluación por categorías
Categoría |  |  |  |  | Puntos obtenidos |  | Máximo de puntos alcanzables |  | Total basado en preguntas aplicables |  | Porcentaje obtenido
1. Gobernanza |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 0%
2. Agua |  |  |  |  | 0 |  | 19 |  | 19 |  | 0%
3. Energía |  |  |  |  | 0 |  | 26 |  | 26 |  | 0%
4. Gases de efecto invernadero |  |  |  |  | 0 |  | 7 |  | 7 |  | 0%
5. Gestión de productos farmacéuticos y peligrosos |  |  |  |  | 0 |  | 7 |  | 7 |  | 0%
6. Gestión de residuos sólidos y líquidos |  |  |  |  | 0 |  | 18 |  | 18 |  | 0%
7. Gestión de otros productos |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 0%
8. Transporte |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 0%
9. Flora y fauna |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0%
Oportunidades de mejora por subcategorías
1. Gobernanza
2. Agua
3. Energía
4. Gases de efecto invernadero
5. Gestión de productos farmacéuticos y peligrosos
6. Gestión de residuos sólidos y líquidos
7. Gestión de otros productos
8. Transporte
9. Flora y fauna
Porcentaje de cumplimiento de componentes sostenibles clave Preguntas con ponderación 2, indispensables para conseguir la sostenibilidad del establecimiento.
Componentes sostenibles clave
Categoría |  | Puntaje alcanzable |  | Puntaje obtenido |  | Porcentaje obtenido |  | Restante
2. Agua |  | 6 |  | 0 |  | 0% |  | 100%
3. Energía |  | 12 |  | 0 |  | 0% |  | 100%
4. GEI |  | 2 |  | 0 |  | 0% |  | 100%
Implementaciones sostenibles de bajo costo | [6 empty] | Implementaciones sostenibles de costo variable
Están resaltadas las que el hospital aún no ha implementado. | [6 empty] | Están resaltadas las que el hospital aún no ha implementado.
1. Optimizar el uso del agua. | [6 empty] | 1. Instalar accesorios de bajo consumo de agua.
2. Apagar y desconectar equipos que no estén en uso. | [6 empty] | 2. Instalar equipos de bajo consumo de agua.
3. Apagar las luces cuando no estén en uso. | [6 empty] | 3. Instalar un sistema de captación de agua de lluvia.
4. Optimizar el uso de la electricidad. | [6 empty] | 4. Instalar una planta de tratamiento y reutilizar el agua tratada.
5. Instalar luces LED y sensores de presencia o temporizadores. | [6 empty] | 5. Reemplazar los equipos antiguos por nuevos y eficientes.
6. Utilizar luz natural durante el día, en zonas no críticas. | [6 empty] | 6. Instalar equipos de alta eficiencia energética.
7. Sembrar árboles para compensar la huella de carbono. | [6 empty] | 7. Instalar paneles solares para generación eléctrica en sitio.
8. Reducir el uso de medios de transporte contaminante. | [6 empty] | 8. Realizar mantenimientos preventivos.
9. Clasificar residuos, reducir, reutilizar y reciclar. | [6 empty] | 9. Utilizar combustibles más amigables con el ambiente.
10. Reducir el uso de papel. | [6 empty] | 10. Instalar técnicas eficientes para riego de áreas verdes.
11. Reducir el uso del plástico de un solo uso. | [6 empty] | 11. Realizar una auditoría energética.
12. Adecuar áreas verdes en el hospital. | [6 empty] | 12. Instalar calentadores solares de agua.
13. Sembrar plantas nativas que no requieran riego asistido. | [6 empty] | 13. Favorecer el uso de ropa de tela en lugar de desechable.
14. Estimar y reducir anualmente la huella de carbono del hospital. | [6 empty] | 14. Instalar electrodomésticos y equipos informáticos. eficientes.
Observaciones y recomendaciones por parte del evaluador
2. Agua
0%
0%
0%
3. Energía
4. GEI

## Para impresión y validación (hidden)
HOSPITALES INTELIGENTES
Herramienta Lista de Chequeo Verde
SISTEMA PARA REGISTRO DE EVALUACIÓN
LISTA DE CHEQUEO VERDE | [10 empty] | Validación
Categorías | Subcategorías | # | Preguntas | Respuesta |  |  | Ponderación de la pregunta | Puntuación obtenida | Método de verificación | Observaciones | Mantener (M), Cambiar (C) o Remover (R) | Detalle
|  |  |  | SÍ | NO | N/A
1. Gobernanza | 1.1 Dirección | 1 | ¿El hospital cuenta con políticas o estrategias sostenibles en concordancia con las normas nacionales o internacionales, según la disponibilidad de éstas? | FALSE | TRUE | FALSE | 1
|  | 2 | ¿El hospital cuenta con un plan de gestión ambiental vigente que operativice las políticas o estrategias sostenibles? Por ejemplo: gestión del agua, energía, residuos, alimentos, etc. | FALSE | TRUE | TRUE | 1
|  | 3 | ¿El hospital cuenta con un equipo de trabajo o responsables encargados de planear, implementar, monitorear y reportar los avances de la política o estrategia sostenible? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 1.2 Sistemas | 4 | ¿El hospital difunde su estrategia de comunicación con el personal para reducir el impacto ambiental del hospital, el cambio climático y su relación con el riesgo de desastres? Por ejemplo: mediante campañas de toma de sensibilización, capacitación, socialización, puesta en marcha y evaluación de resultados. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 5 | ¿El hospital ha realizado una Evaluación Estratégica de Riesgo de Desastres que incluya el análisis de amenazas derivadas del cambio climático? Por ejemplo: olas de calor, inundaciones, sequías, frentes fríos, tormentas y otros eventos climáticos extremos más frecuentes y más severos. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 6 | ¿El resultado de la Evaluación Estratégica de Riesgo de Desastres, incluido el análisis de amenazas derivadas del cambio climático, ha sido incorporado en el Plan de Respuesta del Hospital? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 7 | ¿El resultado de la Evaluación Estratégica de Riesgo de Desastres, incluido el análisis de amenazas derivadas del cambio climático, ha sido incorporado en el Plan de Recuperación del Hospital? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 1.3 Financiamiento | 8 | ¿El hospital asigna un presupuesto para la implementación del plan de gestión ambiental que permita ejecutar intervenciones sostenibles para mitigación del impacto ambiental? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 9 | ¿El hospital posee recursos para la respuesta ante emergencias climáticas, que incluyan las intervenciones sostenibles? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 10 | ¿El hospital posee recursos para la recuperación temprana ante emergencias climáticas, que incluyan las intervenciones sostenibles? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
2. Agua | 2.1 Planificación de gestión ambiental para el uso eficiente del agua | 11 | ¿El hospital incluye en el plan de gestión ambiental, el uso eficiente del agua que abarca las condiciones existentes de uso, las metas de reducción y las acciones específicas por áreas o servicios para alcanzar esas metas, y lo reporta mediante un informe anual? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 12 | ¿Se sensibiliza a los funcionarios, personal y pacientes sobre el uso eficiente del agua? | FALSE | FALSE | FALSE | 2
|  | 13 | ¿Se monitorea y analiza el consumo mensual de agua para detectar variaciones en el consumo y ejecutar intervenciones oportunas? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 2.2 Eficiencia en el uso del agua | 14 | ¿Al menos el 50% de equipos instalados en el hospital usan eficientemente el agua? Por ejemplo: lavadoras de ropa y lavaplatos de bajo consumo o inodoros de bajo caudal o caudal dual para sólidos y líquidos o equipos con un límite de caudal establecido. | FALSE | FALSE | FALSE | 2
|  | 15 | ¿Se han instalado al menos el 50% de accesorios de bajo consumo de agua en el hospital para evitar su desperdicio, en los casos que sea posible? Por ejemplo: grifos con aireadores, llaves de agua con cerrado automático o sensores, para limitar el caudal de agua. | FALSE | FALSE | FALSE | 2
|  | 16 | ¿Al menos el 50% de los servicios que usan grandes cantidades de agua cuentan con equipos o procedimientos que utilicen el agua en forma eficiente? Por ejemplo: esterilizadores centrales, autoclaves para residuos sólidos, calentadores de agua, sistemas de vacío, sistemas de tratamiento de agua para diálisis renal y equipos de laboratorio. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 17 | ¿El hospital recicla el condensado del vapor de las torres de enfriamiento, en caso de tenerlas? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 18 | ¿Si el hospital está ubicado en una zona lluviosa, se han instalado sistemas de captación de agua de lluvia con el objetivo de reutilización? Por ejemplo: para irrigación, paisajismo o descarga de inodoros. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 19 | ¿Existen estrategias para minimizar el uso de agua en la limpieza de los ambientes hospitalarios? Por ejemplo: llevar una bitácora de control de la cantidad de agua usada, utilizar agentes de limpieza que no necesiten dilución, utilizar limpieza en húmedo cuando sea estrictamente necesario, no usar mangueras, contar con metas y planes anuales de reducción del agua, etc. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 20 | ¿En caso de existir áreas verdes, se utilizan técnicas de riego de áreas verdes que usan eficientemente el agua? Por ejemplo: el riego por goteo o el uso de aspersores automáticos, o el uso de agua lluvia. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 2.3 Aguas residuales | 21 | ¿El hospital trata las aguas residuales (ya sea en sitio o mediante un tercero), en concordancia a la normativa nacional? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 22 | ¿Se usa el agua tratada y recuperada? Por ejemplo: para descarga de inodoros, riego de áreas verdes, limpieza de exteriores o de vehículos, etc. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 23 | ¿Trata el agua residual contaminada por productos químicos procedente de laboratorios, quirófanos, urgencias o manejo de grasas, localmente o a través de un convenio de retiro, transporte y disposición final con organismos certificados para ello, previo a su disposición final, de acuerdo con la normativa vigente en el país? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 24 | ¿Tiene sistemas de captación y reúso de aguas grises provenientes de lavamanos o duchas, para limpieza de exteriores o de vehículos? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 2.4 Mantenimiento | 25 | ¿Cuenta con un programa permanente de mantenimiento preventivo (incluida la sustitución por equipos o accesorios de bajo consumo), de la red hídrica del hospital, que contenga planos actualizados, bitácoras y plan de mantenimiento? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 26 | ¿Se reparan inmediatamente (en menos de 24 horas) las fugas en la red hídrica, instalaciones sanitarias, fallas en equipos o accesorios (incluida la sustitución por equipos de bajo consumo)? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
3. Energía | 3.1 Planificación de gestión ambiental para el uso eficiente de la energía | 27 | ¿El hospital incluye en el plan de gestión ambiental, el uso eficiente de la energía que abarca las condiciones existentes de uso, las metas de reducción y las acciones específicas por áreas o servicios para alcanzar esas metas, y lo reporta mediante un informe anual? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 28 | ¿Se sensibiliza a los funcionarios, personal, pacientes y visitantes del hospital, sobre el uso eficiente de la energía? | FALSE | FALSE | FALSE | 2
|  | 29 | ¿El hospital ha realizado una auditoría energética o ha implementado alguna herramienta para medir el consumo energético del hospital y proponer metas de reducción? | FALSE | FALSE | FALSE | 2
|  | 30 | ¿Se monitorea y analiza el consumo mensual de energía para detectar variaciones en el consumo y ejecutar intervenciones oportunas? |  |  |  | 1
| 3.2 Energía renovable | 31 | ¿Se usa al menos una fuente de energía renovable, aislada de la red eléctrica nacional, según lo permitan las condiciones del hospital? (Esto puede depender de la disponibilidad de espacio y seguridad estructural de pisos, paredes y techos, ubicación geográfica, circunstancias meteorológicas, políticas e incentivos energéticos nacionales, etc.) | FALSE | FALSE | FALSE | 2
|  | 32 | ¿Cuenta con generadores de electricidad de reserva a base de fuentes limpias (solar, eólico o hidroeléctrico) o combustibles menos contaminantes (gas natural)? |  |  |  | 2
|  | 33 | ¿Se utilizan calentadores solares de agua para suplir de agua caliente al hospital? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 3.3 Eficiencia energética | 34 | ¿Al menos el 50% de la iluminación del hospital procede de tecnología LED, solar u otra alternativa con bajo consumo de energía? | FALSE | FALSE | FALSE | 2
|  | 35 | ¿Ha instalado el hospital sistemas de iluminación con sensores de presencia o sistemas de apagado y encendido automático programado en pasillos, baños o en zonas exteriores no críticas, en al menos el 50% de estos espacios? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 36 | ¿Se utilizan sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (CVAA) de alta eficiencia energética, en al menos el 50% del hospital? Por ejemplo: con clasificación energética A, B o C, o alta relación de eficiencia energética REE, o equipos ECO, según el caso. | FALSE | FALSE | FALSE | 2
|  | 37 | ¿Al menos el 50% de los equipos informáticos y electrodomésticos están calificados en altas eficiencias energéticas (clasificación energética A, B o C)? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 38 | ¿Al menos el 50% de los equipos médicos son eficientes con el uso de la energía? Por ejemplo: equipos de diagnóstico, equipos terapéuticos, equipos biomédicos, etc. |  |  |  | 1
|  | 39 | ¿Al menos el 50% de los equipos industriales son eficientes con el uso de la energía? Por ejemplo: ascensores, sistemas de climatización central, equipos electromecánicos, bombas de agua, equipos de agua caliente y vapor, etc. |  |  |  | 1
|  | 40 | ¿Al menos el 50% de equipos informáticos optimizan el uso de energía? Por ejemplo: equipos en modo inactivo o ahorro de energía, o monitores de computadoras de bajo consumo cuando no están siendo usados. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 3.4 Fuentes naturales de energía | 41 | ¿Se aprovecha el ingreso de la luz solar para reducir la necesidad de iluminación artificial durante el día, en al menos una zona no crítica del hospital? Por ejemplo: mediante ventanas, tragaluces o claraboyas, o fotoceldas que controlen el encendido de las luces según la cantidad de luz solar disponible. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 42 | ¿Se utilizan las brisas y el viento provenientes de ventanas o puertas para proveer de ventilación natural en el hospital en al menos una zona no crítica, en lugar de aires acondicionados y ventiladores eléctricos, cuando sea posible? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 3.5 Uso de la energía | 43 | ¿El hospital usa estrategias pasivas para mantener el confort térmico dentro de rangos de temperaturas durante todo el año, en zonas no críticas? Por ejemplo: mediante uso de termostatos configurados entre 21 a 24°C dependiendo la estación del año. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 44 | ¿Inspecciona y corrige las infiltraciones o fugas de aire en puertas y ventanas para evitar el desperdicio de energía durante el funcionamiento de aires acondicionados, ventiladores y calefactores? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 3.6 Mantenimiento | 45 | ¿Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo (incluida la sustitución por equipos de bajo consumo), de todos los equipos conectados a la instalación eléctrica? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 46 | ¿Se reparan inmediatamente (en menos de 24 horas) los fallos en el funcionamiento de equipos o accesorios (incluida la sustitución por equipos de bajo consumo)? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
4. Gases de efecto invernadero | 4.1 Huella de carbono | 47 | ¿Se cuantifica anualmente la huella de carbono del hospital, como parte de la política sostenible, para planificar e implementar metas de reducción? | FALSE | FALSE | FALSE | 2
| 4.2 Gases anestésicos | 48 | ¿Se cuenta con un plan, procedimiento operativo o estrategia para reducir el uso de gases anestésicos (por ejemplo: desflurano, isoflurano u óxido nitroso) y usar anestesia local o anestesia intravenosa total cuando sea posible? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 49 | ¿Cuenta con estrategias para capturar los gases anestésicos usados en la sala de operaciones o reciclar su uso? Por ejemplo: uso de máquinas de anestesia con proceso de reutilización. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 50 | ¿Existe un programa de mantenimiento a las máquinas de anestesia, a los circuitos de respiración y a los sistemas de depuración de gases residuales, a fin de minimizar el escape de gases anestésicos en los quirófanos? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 4.3 Refrigerantes | 51 | ¿Se ha reemplazado (o eliminado) los dispositivos que contienen clorofluorocarbonos (CFC)? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 52 | ¿Se tiene un programa permanente de revisión y mantenimiento de equipos que usan refrigerantes para reducir la fuga/liberación de sustancias peligrosas a la atmósfera? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
5. Gestión de productos farmacéuticos y peligrosos | 5.1 Eliminación del mercurio | 53 | ¿El hospital está reemplazando o ha eliminado los dispositivos médicos, sustancias, reactivos y lámparas que contienen mercurio? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 5.2 Minimización de productos farmacéuticos y peligrosos | 54 | ¿El hospital cuenta con procedimientos establecidos para la adquisición, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos, para evitar un sobre abastecimiento? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 55 | ¿El hospital cuenta con procedimientos establecidos para la adquisición y distribución de productos peligrosos y químicos para evitar un sobre abastecimiento? Por ejemplo: productos tóxicos. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 5.3 Almacenamiento de materiales peligrosos | 56 | ¿Se almacenan e identifican los materiales y productos peligrosos en recipientes y se cierran correctamente para evitar derrames, según la normativa existente a nivel nacional o internacional? Por ejemplo: solventes. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 57 | ¿Se cuenta con protocolos para el almacenamiento y manipulación adecuada de sustancias radioactivas, según la normativa existente a nivel nacional o internacional? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 5.4 Uso de materiales peligrosos | 58 | ¿El hospital cuenta con estrategias para minimizar la utilización de agentes químicos de limpieza que puedan contaminar el ambiente (por ejemplo: solventes, desinfectantes con alto contenido de óxido de etilenglicol, etc.), por opciones más seguras y eficientes, según el área que lo requiera? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 59 | ¿Ha migrado el hospital (o está en proceso de migración) a sistemas de radiología digital para eliminar el proceso de revelado de placas? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
6. Gestión de residuos sólidos y líquidos (peligrosos y no peligrosos) | 6.1 Normativa | 60 | ¿El hospital tiene un programa o procedimiento para la gestión ambiental de los residuos hospitalarios que incluye: segregación, manipulación y almacenamiento, recolección (incluida la cuantificación y pesaje) y transporte para la disposición final de residuos (comunes, peligrosos, biológicos)? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 61 | ¿Se sensibiliza al personal sobre la importancia de la gestión de residuos (incluido el procedimiento para segregación, manipulación y almacenamiento, recolección y transporte para la disposición final de residuos)? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 62 | ¿Cuenta con planes de contingencia para el manejo de residuos comunes, peligrosos y biológicos, durante y después de emergencias por diversos orígenes (incluyendo climáticas)? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 6.2 Residuos comunes o no peligrosos | 63 | ¿El hospital cuenta con un programa de separación y clasificación de los residuos no contaminantes (que incluyan contenedores, señalética, normativa, disposición final, con enfoque de reciclaje y socialización)? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 64 | ¿El hospital gestiona la adecuada disposición final de los residuos alimenticios? Por ejemplo: para compost. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 6.3 Residuos biológicos (infecciosos, punzocortantes y anatómicos) | 65 | ¿El hospital cuenta con una ruta de eliminación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), hacia el lugar de almacenaje seguro? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 66 | ¿Al menos el 50% de procedimientos, equipos y mecanismos que utiliza el hospital para la gestión de residuos biológicos son amigables con el ambiente? Por ejemplo: procesos de incineración, uso de autoclavado o desactivación o procedimientos para la disminución de la peligrosidad de los residuos. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 67 | ¿El hospital cuenta con un almacenaje seguro de RPBI para la recogida previo a la disposición final? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 6.4 Residuos peligrosos (farmacéuticos, citotóxicos, químicos y radiactivos) | 68 | ¿Existen procedimientos establecidos que incluyen la señalización para separar los residuos peligrosos, y se pone en marcha? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 69 | ¿El hospital cuenta con los procedimientos, o gestiona mediante un tercero, el neutralizamiento, la inactivación de fármacos, de residuos radioactivos o disminución de la peligrosidad para el tratamiento de residuos peligrosos sólidos y líquidos según las normativas de gestión y manejo de residuos de la autoridad nacional respectiva? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 70 | ¿Se monitorea la fecha de caducidad de los productos farmacéuticos y reduce su adquisición para evitar un sobre racionamiento y aumento en los residuos farmacéuticos? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 71 | ¿El hospital cuenta con un procedimiento para cumplir con las normas nacionales para desechar metales pesados contenidos en los dispositivos y accesorios médicos? Por ejemplo: mercurio en termómetros rotos, plomo en trajes contra radiación desgastados, lámparas o baterías. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 6.5 Reducción, reutilización y reciclaje | 72 | ¿El hospital tiene un programa de reducción de uso de papel? Por ejemplo: imprimir a doble cara, imprimir solo cuando sea necesario, contar con historias clínicas digitales, etc. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 73 | ¿El hospital cuenta con un programa de separación y clasificación de los residuos reciclables, acorde a la normativa nacional (que incluyan contenedores correctamente identificados y distribuidos en el hospital, señalética, normativa, disposición final y socialización)? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 74 | ¿El hospital prioriza la utilización de productos biodegradables como papel, cartón o productos vegetales en lugar de plásticos de un solo uso y espuma de poliestireno, para servicios alimentarios? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 75 | ¿El hospital cuenta con un procedimiento de gestión de compras sostenibles que evite la adquisición de empaques de plástico de un solo uso, cuando sea posible? Por ejemplo: en el almacenamiento de alimentos o de instrumental médico, etc. |  |  |  | 1
|  | 76 | ¿El hospital recicla los residuos como papel, cartón, plásticos, envases de vidrio o metal, en concordancia con las normas nacionales o internacionales existentes? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 77 | ¿El hospital recicla los materiales textiles, aparatos electrónicos en desuso, mobiliario, tóner o baterías agotadas, en concordancia con las normas nacionales o internacionales existentes? | FALSE | FALSE |  | 1
7. Gestión de otros productos | 7.1 Ropa hospitalaria | 78 | ¿El hospital cuenta con un lineamiento para el uso de ropa desechable y de tela, según el caso? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 79 | ¿Se favorece el uso de la ropa de tela frente a la ropa desechable, en los casos que sea posible? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
| 7.2 Alimentos | 80 | ¿El plan ambiental incluye procedimientos para la gestión de alimentos de acuerdo con la demanda variable de raciones? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 81 | ¿El hospital prioriza la compra de al menos el 50% de alimentos de fuentes locales, según la disponibilidad de estos? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 82 | ¿El plan ambiental incluye acciones para reducir el desperdicio de alimentos? Por ejemplo: preguntar las preferencias por paciente y contar con dietas personalizada, etc. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
8. Transporte | 8.1 Reducción de emisiones | 83 | ¿Se realiza el mantenimiento programado de las ambulancias, vehículos administrativos y otros medios de transporte hospitalario que utilicen combustibles fósiles para el control de gases y reducción de emisiones? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 84 | ¿Se prioriza la adquisición de vehículos que sean eficientes con el uso del combustible? Por ejemplo: aquellos que usen menos combustible para cubrir la misma distancia y función. |  |  |  | 1
|  | 85 | ¿Se cuenta con al menos un vehículo que utilice combustibles alternativos, biocombustibles, o sea eléctrico o híbrido, incluidas la flota de ambulancias, que permita reducir los gases contaminantes? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 86 | ¿El hospital promueve el uso de transportes bajo en emisiones (por ejemplo: bicicleta, caminata, patinetas eléctricas, transporte público eléctrico y otros medios de transporte no contaminante), transporte público o el uso compartido de vehículos, y cuenta con la infraestructura para su implementación (por ejemplo: estacionamiento seguro de bicicletas, áreas de carga para vehículos eléctricos, etc.)? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 87 | ¿Se prioriza el uso de materiales producidos localmente, en lugar de alternativas importadas, según exista la disponibilidad local, para disminuir las emisiones causadas por el transporte? Por ejemplo: materiales de construcción, productos alimentarios, textiles, insumos médicos, etc. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
9. Flora y fauna | 9.1 Flora y fauna | 88 | ¿El hospital cuenta con al menos un área verde o participa en algún programa de siembra de árboles externo? Por ejemplo: siembra en jardines exteriores, jardines verticales, huertos, techos o fachadas verdes, parques, terrenos, etc. | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 89 | ¿El hospital prioriza la siembra de especies nativas que se adapten al terreno y clima? | FALSE | FALSE | FALSE | 1
|  | 90 | ¿El hospital siembra, protege y regenera sus áreas verdes sin impactar negativamente la flora y la fauna en las áreas aledañas? | FALSE | FALSE | FALSE | 1